| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX PREMIUM |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX PREMIUM– 18 588 118

Explosionsgeschützte Steildachleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22, für Wand-/Deckenaufbau. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, Stärke 1,5 mm, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 1x 18W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T4

- Zündschutzart Ex II3GD Ex nA tD A II T4 T75°C
- Abmessungen (A x B x C) 701 x 302 x 130 mm

- Lochabstand (LA) 450 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 588  118

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX PREMIUM |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX PREMIUM – 18 588 218

Explosionsgeschützte Steildachleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22, für Wand-/Deckenaufbau. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, Stärke 1,5 mm, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 2x 18W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T4

- Zündschutzart Ex II3GD Ex nA tD A II T4 T75°C
- Abmessungen (A x B x C) 701 x 302 x 130 mm

- Lochabstand (LA) 450 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 588 218

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX PREMIUM |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX PREMIUM - 18 588 318

Explosionsgeschützte Steildachleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22, für Wand-/Deckenaufbau. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, Stärke 1,5 mm, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 3x 18W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T4

- Zündschutzart Ex II3GD Ex nA tD A II T4 T75°C
- Abmessungen (A x B x C) 701 x 302 x 130 mm

- Lochabstand (LA) 450 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 588 318

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX PREMIUM |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX PREMIUM - 18 588 418

Explosionsgeschützte Steildachleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22, für Wand-/Deckenaufbau. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, Stärke 1,5 mm, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 4x 18W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T4

- Zündschutzart Ex II3GD Ex nA tD A II T4 T75°C
- Abmessungen (A x B x C) 701 x 362 x 130 mm

- Lochabstand (LA) 450 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 588 418

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX PREMIUM |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX PREMIUM - 18 588 136

Explosionsgeschützte Steildachleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22, für Wand-/Deckenaufbau. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, Stärke 1,5 mm, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 1x 36W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T4

- Zündschutzart Ex II3GD Ex nA tD A II T4 T75°C
- Abmessungen (A x B x C) 1312 x 302 x 130 mm

- Lochabstand (LA) 800 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 588 136

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX PREMIUM |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX PREMIUM - 18 588 236

Explosionsgeschützte Steildachleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22, für Wand-/Deckenaufbau. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, Stärke 1,5 mm, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 2x 36W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T4

- Zündschutzart Ex II3GD Ex nA tD A II T4 T75°C
- Abmessungen (A x B x C) 1312 x 302 x 130 mm

- Lochabstand (LA) 800 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 588 236

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX PREMIUM |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX PREMIUM - 18 588 336

Explosionsgeschützte Steildachleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22, für Wand-/Deckenaufbau. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, Stärke 1,5 mm, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 3x 36W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T4

- Zündschutzart Ex II3GD Ex nA tD A II T4 T75°C
- Abmessungen (A x B x C) 1312 x 302 x 130 mm

- Lochabstand (LA) 800 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 5898 336

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX PREMIUM |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX PREMIUM - 18 588 436

Explosionsgeschützte Steildachleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22, für Wand-/Deckenaufbau. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, Stärke 1,5 mm, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 4x 36W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T4

- Zündschutzart Ex II3GD Ex nA tD A II T4 T75°C
- Abmessungen (A x B x C) 1312 x 362 x 130 mm

- Lochabstand (LA) 800 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 588 436

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX PREMIUM |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX PREMIUM - 18 588 158

Explosionsgeschützte Steildachleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22, für Wand-/Deckenaufbau. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, Stärke 1,5 mm, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 1x 58W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T4

- Zündschutzart Ex II3GD Ex nA tD A II T4 T75°C
- Abmessungen (A x B x C) 1611 x 302 x 130 mm

- Lochabstand (LA) 1100 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 588 158

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX PREMIUM |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX PREMIUM - 18 588 258

Explosionsgeschützte Steildachleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22, für Wand-/Deckenaufbau. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, Stärke 1,5 mm, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 2x 58W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T4

- Zündschutzart Ex II3GD Ex nA tD A II T4 T75°C
- Abmessungen (A x B x C) 1611 x 302 x 130 mm

- Lochabstand (LA) 1100 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 588 258

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX PREMIUM |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX PREMIUM - 18 588 358

Explosionsgeschützte Steildachleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22, für Wand-/Deckenaufbau. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, Stärke 1,5 mm, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 3x 58W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T4

- Zündschutzart Ex II3GD Ex nA tD A II T4 T75°C
- Abmessungen (A x B x C) 1611 x 302 x 130 mm

- Lochabstand (LA) 1100 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 588 358

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX PREMIUM |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX PREMIUM - 18 588 458

Explosionsgeschützte Steildachleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22, für Wand-/Deckenaufbau. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, Stärke 1,5 mm, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 4x 58W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T4

- Zündschutzart Ex II3GD Ex nA tD A II T4 T75°C
- Abmessungen (A x B x C) 1611 x 362 x 130 mm

- Lochabstand (LA) 1100 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 588 458